|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI BESİYERİ HAZIRLAMA BECERİ KONTROL FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kişisel koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven, maske, gözlük) eksiksiz olarak giyilir. | Bu ekipmanlar kontaminasyon riskini azaltır. |  |  |  |
| 2 | Çalışma alanı dezenfekte edilir ve gerekli malzemeler hazırlanır. |  | Otoklav, beher, erlen, tartı gibi araçlar eksiksiz olmalıdır. |  |  |  |
| 3 | Hazırlanacak ortamın türüne göre uygun besiyeri formülü seçilir. |  | Kullanılacak besiyerinin reçetesi üretici firmanın önerilerine göre belirlenmelidir. |  |  |  |
| 4 | Besiyeri bileşenleri hassas terazide dikkatli bir şekilde tartılır. |  | Her bir bileşen ayrı ayrı ve doğru miktarda tartılmalı, hassas terazide ±0.01 g toleransla ölçüm yapılmalıdır. |  |  |  |
| 5 | Tartılan maddeler uygun hacimde distile (veya deiyonize) suya eklenerek karıştırılır. |  | Distile suyun hacmi, kullanılacak besiyeri türüne göre değişir. Karışım cam baget veya manyetik karıştırıcı ile homojen hâle getirilmelidir. |  |  |  |
| 6 | Karışım, agar çözünmesi için ısıtılarak kaynama noktasına kadar getirilir. |  | Dibe çöken parçacık kalmamalıdır. Topaklanma kalmayana kadar karıştırılmalıdır. |  |  |  |
| 7 | Hazırlanan karışımın pH değeri ölçülür ve gerekiyorsa ayarlanır. |  | Besiyerlerinin optimal pH değeri genellikle 7.0 civarındadır. |  |  |  |
| 8 | Hazırlanan besiyeri otoklava konmadan önce uygun kaplara alınır ve ağızları gevşek bırakılır. |  | Sterilizasyon sırasında basınç artışı nedeniyle patlama riskini önlemek için kapların kapakları sıkıca kapatılmamalıdır. |  |  |  |
| 9 | Besiyeri otoklavda 121 °C’de 15-20 dakika süreyle sterilize edilir. |  | Otoklav süresi ve sıcaklığı uygun olmalıdır. |  |  |  |
| 10 | Sterilizasyon sonrası katı ortamlar için besiyeri sıcakken steril petri kaplarına dökülür. |  | Agar bazlı ortamlar sıvı haldeyken yaklaşık 50-55 °C’de dökülmelidir. Döküm aseptik koşullarda, laminar flow kabininde yapılmalıdır. |  |  |  |
| 11 | Sıvı ortamlar ise steril şişe ya da tüplere aseptik şekilde dağıtılır. |  | Şişeler ya da tüpler, döküm sonrası kapatılmalı ve kontaminasyona karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse kapak üzerine parafilm uygulanabilir. |  |  |  |
| 12 | Kaplar soğuduktan sonra üzerlerine etiketleme yapılır (tarih, ortam adı, pH vb.). |  | Etiketleme olası karışıklıkları önler. Etiketler okunaklı, suya dayanıklı olmalı ve ortama ait tüm bilgiler içermelidir. |  |  |  |
| 13 | Besiyerleri uygun sıcaklıkta ve koşullarda saklanır. |  | Katı besiyerleri genellikle ters çevrilerek buzdolabında (4-8 °C), sıvı besiyerleri ise dik pozisyonda saklanır. |  |  |  |
| Toplam Puan |  |  |  |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Gerekli malzemeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırladım. |  |  |
| Besiyeri bileşenlerini doğru oranlarda tarttım ve karıştırdım. |  |  |
| Aseptik çalışmaya ve steril koşullara dikkat ettim. |  |  |
| pH kontrolü ve ayarlamasını doğru şekilde yaptım. |  |  |
| Otoklavlama ve döküm işlemlerini kurallara uygun yaptım. |  |  |
| Etiketleme ve saklama adımlarını eksiksiz uyguladım. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır:

NOTLAR

1. Biyolojik Dökülme Durumu (Besiyeri, mikroorganizma içeren tüp/petri vs.)

| Durum | Alınacak Önlemler |
| --- | --- |
| Besiyerinin ya da kültürün dökülmesi | - Çevredeki kişileri uyar ve bölgeyi izole et. - Kişisel koruyucu ekipmanlarını (önlük, eldiven, maske, gözlük) yeniden kontrol et ve eksik varsa tamamla. - Dökülen alanı kâğıt havlu ile dıştan içe doğru ört, üzerine %10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) dök. - En az 10–15 dakika bekle, ardından tüm yüzeyi dezenfektanla sil. - Kirlenen tüm malzemeleri biyo-tehlikeli atık kutusuna at. - Olay formu doldur. Gerekirse sorumlu laboratuvar görevlisine bildir. |
| 2. Steril Olmayan Malzeme ile Temas / Açık Alanda Besiyeri Bırakılması Durum; Alınacak Önlemler. |
| Durum | Alınacak Önlemler |
| Steril kaplara aseptik şartlara uyulmadan materyal konması Petri/şişe ağzının açık bırakılması | - İlgili besiyeri kullanılmamalı, atılmalıdır. - Aseptik teknikler gözden geçirilmeli ve gerekirse personel yeniden bilgilendirilmelidir. - Steril kabini dışındaki uygulamalar yeniden değerlendirilmelidir. - Ortam steril kabul edilmemeli, dökülme olmasa bile kontamine kabul edilip atılmalıdır. - Etiketleme ve kapatma işlemleri eksiksiz yapılmalıdır. |
| 3. Otoklavlanmamış Ortamın Kazara Kullanılması |  |
| Durum | Alınacak Önlemler |
| Sterilizasyon yapılmamış besiyerinin kullanılması | - Deney iptal edilmeli, tüm tüp/petri kapları imha edilmelidir. - Etiketleme ve kayıt sistemleri gözden geçirilmeli. - Otoklav kontrol formu denetlenmeli; gerektiğinde ikincil onay sistemine geçilmeli. |
| 4. Laboratuvar Çalışanı Üzerine Dökülme |  |
| Durum | Alınacak Önlemler |
| Besiyerinin ya da kontamine sıvının kişi üzerine dökülmesi | - Kirlenen bölge hemen sodyum hipoklorit ya da alkolle silinmeli, ciltle temas varsa bol su ile yıkanmalı. - Eldiven ve önlük yenilenmeli, gerekiyorsa kişi gözetim altına alınmalı. - Olay günlük formuna ve personel sağlık kayıtlarına işlenmelidir. |
| 5. Kontamine Atıkların Yanlış Bertarafı |  |
| Durum | Alınacak Önlemler |
| Biyolojik atığın evsel atıkla karışması | - İlgili torba derhal biyo-tehlikeli atık protokolüne göre ayrıştırılmalı. - Personel ilgili konuda tekrar eğitilmeli, atık kutuları renk kodlarına göre net biçimde etiketlenmelidir. |

BESİYERİ HAZIRLAMA PH VE STERİLİTE KONTROL KAYIT FORMU

| Hazırlayan Öğrenci: ___________________ | Tarih: ___ / ___ / 20___ | Saat: __________ |
| --- | --- | --- |
| Besiyeri Adı: ___________________________ | Parti No: _______________________ |  |
| Hazırlanan Miktar (mL / L): _____________ | Besiyeri Türü: ☐ Katı ☐ Sıvı |  |

1. pH Ölçümü ve Ayarı

| Ölçüm Noktası | Ölçülen pH | Hedef pH | pH Ayarı Yapıldı mı? (E/H) | Kullanılan Reaktif (NaOH/HCl) | Ayar Sonrası pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başlangıç ölçüm |  |  |  |  |  |

(pH ayarı yapılmışsa, kullanılan reaktifin miktarı ayrı bir not olarak kaydedilmelidir.)
Notlar: _____________________________________________________________________

2. Sterilite Kontrolü (Kuluçka Takibi)

| Kap Türü | Kap Sayısı (kontrol için ayrılan) | Kuluçka Sıcaklığı (°C) | Süre (saat/gün) | Görsel Kontaminasyon Var mı? (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Petri |  |  |  |  |
| Tüp |  |  |  |  |

Ek Notlar / Gözlemler

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sorumlu Öğrenci

İsim Soyisim

İmza