|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA BECERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Laboratuvar önlüğü ve koruyucu ekipman giyilmelidir. |  | Güvenlik açısından her işlem öncesi mutlaka uygulanmalıdır. |  |  |  |
| 2 | Laboratuvar güvenlik kurallarına uyulmalıdır. |  | Kimyasal maddelerle çalışırken dikkat edilmelidir. |  |  |  |
| 3 | Çalışma ortamı düzenli ve temiz olmalıdır. |  | Araç-gereçlerin karışıklığı hata riskini artırır. |  |  |  |
| 4 | Kullanılacak araç-gereçlerin temizliği kontrol edilmelidir. |  | Çapraz kontaminasyonun önüne geçilir. |  |  |  |
| 5 | Hazırlanacak çözelti türü ve derişimi belirlenmelidir. |  | İşlem öncesi gerekli hesaplamalar yapılmalıdır. |  |  |  |
| 6 | Gerekli hesaplamalar doğru ve dikkatli yapılmalıdır. - 100 mL çözelti içinde 5 g madde çözündürülerek %5 w/v çözelti hazırlanabilir. - 1 molar NaCl çözeltisi için 58,5 g NaCl 1 L çözücüde çözülmelidir. - 1 ppm çözeltide, 1 mg madde 1 L çözücüde çözülmelidir. |  | Hatalı hesaplamalar çözeltinin hatalı olmasına neden olur. |  |  |  |
| 7 | Katı madde tartımı hassas terazi ile yapılmalıdır. |  | Tartım sırasında hassasiyet önemlidir. |  |  |  |
| 8 | Sıvı hacimleri uygun ölçü kapları ile alınmalıdır. |  | Doğru hacim ölçümü için mezür, pipet kullanılmalıdır. |  |  |  |
| 9 | Tartılan madde çözücü içinde tamamen çözünmelidir. |  | Karışımın homojenliği sağlanmalıdır. |  |  |  |
| 10 | Balon jojeye hacim çizgisine kadar çözücü eklenmelidir. Göz hizasında menisküs alt noktası ölçüm çizgisi ile hizalanmalıdır. |  | Derişim hatası olmaması için çizgiye kadar doldurulmalıdır. |  |  |  |
| 11 | Çözelti hazırlanırken sıcaklık değişimi gözlenmelidir. |  | Sıcaklık artışı varsa oda sıcaklığına kadar soğutulmalıdır. |  |  |  |
| 12 | Çözelti homojen hale getirilmelidir. |  | Balon joje alt üst edilerek karıştırılmalıdır. |  |  |  |
| 13 | Çözelti hemen kullanılmayacaksa uygun saklama kabına aktarılmalıdır. |  | Balon joje saklama için kullanılmamalıdır. |  |  |  |
| 14 | Saklama kabı etiketlenmelidir. |  | Etiket üzerinde çözeltinin adı, derişimi ve tarihi olmalıdır. |  |  |  |
| 15 | Asit çözeltileri hazırlanırken asit suya eklenmelidir. |  | Ters işlem ciddi tehlikelere yol açar. |  |  |  |
| 16 | Kristal suyu içeren tuzlar kullanıldığında hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. |  | Mol kütlesi buna göre hesaplanmalıdır. |  |  |  |
| 17 | Derişik çözeltiler hazırlanırken hesaplamalar dikkatle yapılmalıdır. |  | Konsantre maddelerle çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır. |  |  |  |
| 18 | Çözeltilerin saklandığı ortam ve kap malzemesi uygun seçilmelidir. |  | Işığa duyarlı çözeltiler renkli şişelerde saklanmalıdır. |  |  |  |
| 19 | Çözeltiler alınırken temiz pipet kullanılmalıdır. |  | Kontaminasyon riskini azaltır. |  |  |  |
| 20 | Her çözelti türü için uygun hazırlama yöntemi seçilmelidir. |  | Yüzde, molar, normal, ppm çözeltiler farklı hesaplamalar gerektirir. |  |  |  |
| Toplam Puan |  |  |  |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru şekilde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksiklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama sırasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır: